ANTRAGSSTELLUNG FÜR DAS HKI - QUALITÄTSZEICHEN

# Anhang A – Antrag auf Erteilung des Nutzungsrechts für das HKI-Qualitätszeichen

Technische Daten

| Antragsteller: |  |
| --- | --- |
| Norm-Nummer: |  |

| Typenbezeichnung: |  |
| --- | --- |

| Verkaufsname:. Prüflabor: |  |
| --- | --- |

| Prüfbericht-Nr., Datum: |  |
| --- | --- |

Technische Daten/Merkmale

| Merkmal |  | Seite des Prüfberichts |
| --- | --- | --- |
| Geometrische Abmessungen [mm] - Höhe x Breite x Tiefe |  |  |
| Nennwärmeleistung [kW] |  |  |
| Raumwärmeleistung [kW] |  |  |
| Wasserwärmeleistung [kW] |  |  |
| Wasserbetriebsdruck [bar] |  |  |
| Abstände zu brennbaren Wänden - Seite/ Rück/ Oben/ Front [jeweils in mm] |  |  |
| Mehrfachbelegbarkeit (ja/nein) |  |  |
| Brennstoffe - Holz / Holzbriketts Braunkohlenbriketts Sonstige |  |  |
| Zeitbrand- (Z) / Dauerbrandfeuerstätte (D) |  |  |
| Abgastemperatur am Stutzen [°C] |  |  |
| Abgasmassenstrom [g/s] |  |  |

Wirkungsgrad und Emissionen (Emissionen bezogen auf 13% O2):

| für die Brennstoffe | CO in g/Nm3 | NOx in g/Nm3 | CnHm in g/Nm3 | Staub in g/Nm3 | η in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holz |  |  |  |  |  |
| Braunkohlenbriketts |  |  |  |  |  |

Nachweis der thermischen Vorbelastung der Feuerstätte vor NWL-Prüfung

- Nachgewiesen durch Typprüfbericht (Seite des Prüfberichts      )

- Nachgewiesen durch Herstellererklärung

Nachweis der Anforderung an die Dauerhaltbarkeit/Dauerbeständigkeit

- Nachgewiesen durch Typprüfbericht (Seite des Prüfberichts      )

- Nachgewiesen durch Herstellererklärung

Nachweis der Anforderung an die Anleitungen

- Nachgewiesen durch Herstellererklärung und Muster (mitgeliefert im Anhang)

Ort und Datum

| Stempel und Unterschrift des Herstellers |  |
| --- | --- |

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift rechtsverbindlich, dass die Produkte des oben genannten Typs noch immer wie die typgeprüften Produkte hergestellt werden.

Wir bestätigen weiterhin, dass wir die Grundlagen der Zertifizierung, insbesondere Abschnitt 8.8 anerkennen.

# Anhang B – Formblatt zur Auswertung der Leckratenmessung des Referenzgeräts

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Norm-Nummer: |  |
| Typenbezeichnung: |  |
| Serien-Nr.: |  |
| Prüflabor / QM-Beauftragter: |  |
| Leiter Prüflabor / Leiter QM: |  |
| (Prüf)Bericht-Nr., Datum: | , |
| Datum, Unterschrift Leiter Prüflabor/Leiter QM: | , , |

Beschreibung zur Abdichtung des Geräts

| (Gesamt- / Primär)Luftstutzen Sekundärluftstutzen / -schlitz / -eintritt (Beschreibung) Tertiärluftstutzen / -schlitz / -eintritt (Beschreibung) Sonstiges 1 Sonstiges 2 Anhang – Bild zur Abdichtung | / / / / / |
| --- | --- |

| Merkmal |  | ggfs. Seite des (Prüf)Bericht |
| --- | --- | --- |
| Leckage des Referenzgerätes aus der Fertigung [m³/h] |  |  |

# Anhang C – Formblatt zum jährlichen Einreichen der Unterlagen zur Fertigungskontrolle

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Norm-Nummer: |  |
| Typenbezeichnung: |  |
| Prüflabor / QM-Beauftragter: |  |
| Leiter Prüflabor / Leiter QM: |  |
| QM-Protokoll-Nr., Datum: | , |
| Datum, Unterschrift Leiter Prüflabor/Leiter QM: | , |

Folgende Merkmale der Fertigungsüberwachung müssen dem QM-Protokoll entnommen werden können:

| Merkmal |  | Seite des QM-Protokolls |
| --- | --- | --- |
| Äußere Abmessungen des Prüflings (H/B/T) [mm] |  |  |
| Abmessungen des Feuerraums innen (H/B/T) [mm] |  |  |
| Wareneintrittskontrolle Stahlblech / Guß |  |  |
| Leckage des Referenzgerätes aus der Fertigung [m³/h] |  |  |
| Leckage von Geräten aus der Fertigung [m³/h] |  |  |

# Anhang D – Antrag auf Anerkennung einer Werksprüfstelle durch HKI

| Antragsteller: |  |
| --- | --- |

| Antragdatum: |  |
| --- | --- |

| Datum der Begutachtung der Werksprüfstelle: |  |
| --- | --- |

| Gutachter: |  |
| --- | --- |

Grundlage der Begutachtung sind die Prüfbausteine zur Begutachtung von Werksprüfstellen des 
HKI.

Zur Begutachtung der Unterlagen der Werksprüfstelle müssen diese in deutscher oder englischer 
Sprache vorliegen.

# HERSTELLERERKLÄRUNG

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Typenbezeichnung: |  |
| (Prüf)Bericht-Nr., Datum: | , |

Hiermit wird bestätigt, dass die folgenden Anforderungen erfüllt und eingehalten werden:

Dauerbeständigkeit:

  - Das vor der Typprüfung eine nachweisliche Vorbelastung des Prüflings

    - von min. 8 Stunden NWL-Prüfung  / min. 4,5 Stunden Sicherheitsprüfung		 /

des Geräts

    - bei der Prüfstelle (NB)  /  im  Herstellerwerk						 /

stattgefunden hat.

  - Alle durch Feuer/Heizgas thermisch belasteten metallischen Komponenten eine Mindestwandstärke von 2 mm aufweisen.

Aufstell- und Bedienungsanleitung:

  - In den Aufstell- und Bedienungsanleitungen sind folgende Informationen enthalten:

    - Empfehlung einen Zugregler zu installieren

    - Hinweis zum (langsamen) Öffnen der Türen und zum Öffnen eines Fensters zwecks Nachlegens des Brennstoffs zur Vermeidung von möglichem Heizgasaustritts

    - Hinweise zu einem möglichen Kondensatanfall im Schornstein sowie zu einer ggf. notwendigen Schornsteinsanierung gegeben werden sofern der Wirkungsgrad > 80% und die Abgastemperatur < 170°C (in der Messstrecke) ist

    - Einseitige Kurzanleitung mit Bildern inklusive der Beschreibung zum richtigen Anzünden mit dem Gerät (Muster liegt dem Antrag bei)

    - Information (entweder Link, QR-code oder CD) zu den Broschüren "Richtig Heizen mit Holz" und "Richtig heizen mit Braunkohlebriketts"

Ort und Datum

| Stempel und Unterschrift des Herstellers |  |
| --- | --- |

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift rechtsverbindlich, dass die Produkte des oben genannten Typs noch immer wie die typgeprüften Produkte hergestellt werden.

Wir bestätigen weiterhin, dass wir die Grundlagen der Zertifizierung, insbesondere Abschnitt 8.8 anerkennen.